## Sheet1
附件一：材料表
序号 | 产品名称 | (任选一个品牌报价) |  |  | 规格型号 | 图片(仅供参考) | 系数 | 价格
1 | 制冷剂 | 不限 |  |  | 404 10KG |  | 0.6
2 | 制冷剂 | 不限 |  |  | 134a (13.6KG) |  | 0.6
3 | 制冷剂 | 不限 |  |  | R22 (22.7KG) |  | 0.6
4 | 制冷剂 | 不限 |  |  | 410 (10KG) |  | 0.6
5 | 空调清洗剂 | 不限 |  |  | 5升 |  | 0.9
6 | 加氨管 | 不限 |  |  | 60cm |  | 0.9
7 | 加氨嘴 | 不限 |  |  | 英制 |  | 0.9
8 | 加氨双表 | 不限 |  |  |  |  | 0.9
9 | 洗洁精 | 不限 |  |  | 500g |  | 0.6
10 | 扎带 | 不限 |  |  | 6cm |  | 0.6
11 | 铝箔胶带 | 不限 |  |  | 6cm |  | 0.9
12 | 泡沫填缝剂 | 不限 |  |  | 750ML |  | 0.6
13 | 清洗液 | 不限 |  |  | 500g |  | 0.6
14 | 保温棉 | 不限 |  |  | 6mm*1.3 |  | 0.6
15 | 保温棉 | 不限 |  |  | 10mm*1.3 |  | 0.6
16 | 保温棉 | 不限 |  |  | 12mm81.3 |  | 0.6
17 | 保温棉 | 不限 |  |  | 16mm*1.3 |  | 0.6
18 | 保温棉 | 不限 |  |  | 19mm*1.3 |  | 0.6
19 | 保温棉 | 不限 |  |  | 22mm*1.3 |  | 0.6
20 | 保温棉 | 不限 |  |  | 28mm*1.3 |  | 0.6
21 | 保温棉 | 不限 |  |  | 背胶2cm*1m*4m |  | 0.6
22 | 不锈钢网 | 不限 |  |  | 宽1.2m |  | 0.6
23 | 插脚 | 不限 |  |  | 6mm |  | 0.6
24 | 电机 | 不限 |  |  | 邦运40W |  | 0.6
25 | 温度计 | 不限 |  |  | 6分 |  | 0.6
26 | 闸阀 | 埃美柯 | 江一 | 远大 | 直径15mm |  | 0.6
27 | 闸阀 | 埃美柯 | 江一 | 远大 | 直径20mm |  | 0.6
28 | 闸阀 | 埃美柯 | 江一 | 远大 | 直径25mm |  | 0.6
29 | 闸阀 | 埃美柯 | 江一 | 远大 | 直径32mm |  | 0.6
30 | 闸阀 | 埃美柯 | 江一 | 远大 | 直径50mm |  | 0.6
31 | 不锈钢闸阀 | 埃美柯 | 威士 | 良工 | 50mm |  | 0.6
32 | 不锈钢闸阀 | 埃美柯 | 威士 | 良工 | 25mm |  | 0.6
33 | 外牙铜闸阀 | 埃美柯 | 威士 | 良工 | 直径50mm |  | 0.6
34 | 单向阀 | 埃美柯 | 威士 | 良工 | 6分 |  | 0.6
35 | 过滤网 | 格力 | 三菱 | 松下 | 110*50cm |  | 0.9
36 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6305（进口） |  | 0.6
37 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6309（进口） |  | 0.6
38 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6308（进口） |  | 0.6
39 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6312（进口） |  | 0.6
40 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6205（进口） |  | 0.6
41 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6203（进口） |  | 0.6
42 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6311（进口） |  | 0.6
43 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6205 |  | 0.6
44 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6002 |  | 0.6
45 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6202 |  | 0.6
46 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 6200 |  | 0.6
47 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 608 |  | 0.6
48 | 轴承 | NSK | NTN | KOYO | 626 |  | 0.6
49 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B3676 |  | 0.6
50 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B79 |  | 0.6
51 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B42 |  | 0.6
52 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B1700 |  | 0.6
53 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B204 |  | 0.6
54 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B1450 |  | 0.6
55 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | A1397 |  | 0.6
56 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | A46 |  | 0.6
57 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B80 |  | 0.6
58 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B2057 |  | 0.6
59 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B82 |  | 0.6
60 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | A864 |  | 0.6
61 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | SPA1032 |  | 0.6
62 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B1590 |  | 0.6
63 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B145 |  | 0.6
64 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B1270 |  | 0.6
65 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B1803 |  | 0.6
66 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B3000 |  | 0.6
67 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | 380J |  | 0.6
68 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B2057 |  | 0.6
69 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B3454 |  | 0.6
70 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B3048 |  | 0.6
71 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | B3556 |  | 0.6
72 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | A1600 |  | 0.6
73 | 三角皮带 | 三维 | 三力士 | 三星 | A1000 |  | 0.6
74 | 智能液晶温控器 | 慧畅湿 | 江森 | 海林 | YKC3010 |  | 0.6
75 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 2uF |  | 0.6
76 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 3uF |  | 0.6
77 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 3.5uF |  | 0.6
78 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 35uF |  | 0.6
79 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 40uF |  | 0.6
80 | 带插脚电容 | 不限 |  |  | 50uF |  | 0.6
81 | 电容 | 不限 |  |  | 1uF |  | 0.6
82 | 电容 | 不限 |  |  | 1.2uF |  | 0.6
83 | 电容 | 不限 |  |  | 1.5uF |  | 0.6
84 | 电容 | 不限 |  |  | 1.8uF |  | 0.6
85 | 电容 | 不限 |  |  | 2uF |  | 0.6
86 | 电容 | 不限 |  |  | 2.5uF |  | 0.6
87 | 电容 | 不限 |  |  | 4uF |  | 0.6
88 | 电容 | 不限 |  |  | 6uF |  | 0.6
89 | 电容 | 不限 |  |  | 10uF |  | 0.6
90 | 电容 | 不限 |  |  | 20uF |  | 0.6
91 | 电容 | 不限 |  |  | 45UF |  | 0.6
92 | 电容 | 不限 |  |  | 100UF |  | 0.6
93 | 电容 | 不限 |  |  | 150UF |  | 0.6
94 | 万能遥控器 | 不限 |  |  | 699K |  | 0.6
95 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
96 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
97 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
98 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
99 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
100 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 75mm |  | 0.6
101 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 110mm |  | 0.6
102 | PVC管 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 160mm |  | 0.6
103 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 3分 |  | 0.6
104 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 15mm |  | 0.6
105 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
106 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
107 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
108 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
109 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
110 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 75mm |  | 0.6
111 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 110mm |  | 0.6
112 | PVC直接 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 160mm |  | 0.6
113 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 3分 |  | 0.6
114 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 15mm |  | 0.6
115 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
116 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
117 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
118 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
119 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
120 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 75mm |  | 0.6
121 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 110mm |  | 0.6
122 | PVC弯头 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 160mm |  | 0.6
123 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 3分 |  | 0.6
124 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 15mm |  | 0.6
125 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
126 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
127 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
128 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
129 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
130 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 75mm |  | 0.6
131 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 110mm |  | 0.6
132 | PVC三通 | 德塑 | 南亚 | 联塑 | 160mm |  | 0.6
133 | PVC快速接头 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
134 | PVC快速接头 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
135 | PVC快速接头 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
136 | PVC快速接头 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 63mm |  | 0.6
137 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 3分 |  | 0.6
138 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 15mm |  | 0.6
139 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
140 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
141 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.6
142 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
143 | PVC管夹 | 南亚 | 润亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
144 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 15mm |  | 0.6
145 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 20mm |  | 0.6
146 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 25mm |  | 0.6
147 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 30mm |  | 0.6
148 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 40mm |  | 0.6
149 | PVC线槽 | 雄塑 | 惠海 | 联塑 | 50mm |  | 0.6
150 | 地板线槽 | 不限 |  |  | 铝合金3cm |  | 0.6
151 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
152 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
153 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径32mm |  | 0.6
154 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径40mm |  | 0.6
155 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
156 | UPVC管 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径63mm |  | 0.6
157 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
158 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
159 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径32mm |  | 0.6
160 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径40mm |  | 0.6
161 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
162 | UPVC弯头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径63mm |  | 0.6
163 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
164 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
165 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径32mm |  | 0.6
166 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径40mm |  | 0.6
167 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
168 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径63mm |  | 0.6
169 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 110*50mm |  | 0.6
170 | UPVC直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 50*25mm |  | 0.6
171 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
172 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
173 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径32mm |  | 0.6
174 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径40mm |  | 0.6
175 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
176 | UPVC三通 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径63mm |  | 0.6
177 | UPVC活接头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
178 | UPVC活接头 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
179 | UPVC活接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
180 | UPVC球阀 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径20mm |  | 0.6
181 | UPVC球阀 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径25mm |  | 0.6
182 | UPVC球阀 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径32mm |  | 0.6
183 | UPVC内芽直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径63mm |  | 0.6
184 | UPVC外芽直接 | 润亚 | 南亚 | 联塑 | 直径50mm |  | 0.6
185 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 63mm |  | 0.9
186 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 50mm |  | 0.9
187 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 40mm |  | 0.9
188 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 32mm |  | 0.9
189 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 25mm |  | 0.9
190 | 快速接头 | 龙康 | 南亚 | 联塑 | 20mm |  | 0.9
191 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
192 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
193 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
194 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 40mm |  | 0.6
195 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
196 | PPR球阀 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
197 | PPR弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
198 | PPR弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
199 | PPR弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
200 | PPR弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
201 | PPR弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
202 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
203 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
204 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
205 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 40mm |  | 0.6
206 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
207 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
208 | PPR管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 110mm |  | 0.6
209 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
210 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
211 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
212 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 40mm |  | 0.6
213 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
214 | PPR热水管 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
215 | PPR內丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
216 | PPR內丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
217 | PPR內丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
218 | PPR外丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
219 | PPR外丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
220 | PPR外丝三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
221 | PPR内丝堵头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
222 | PPR内丝堵头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
223 | PPR内丝堵头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
224 | PPR外丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
225 | PPR外丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
226 | PPR外丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
227 | PPR内丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
228 | PPR内丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
229 | PPR内丝弯头 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
230 | PPR外丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
231 | PPR外丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
232 | PPR外丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
233 | PPR内丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
234 | PPR内丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
235 | PPR内丝直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
236 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
237 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
238 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
239 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 40mm |  | 0.6
240 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
241 | PPR三通 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
242 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 20mm |  | 0.6
243 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 25mm |  | 0.6
244 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 32mm |  | 0.6
245 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 50mm |  | 0.6
246 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 40mm |  | 0.6
247 | PPR直接 | 伟星 | 联塑 | 日丰 | 63mm |  | 0.6
248 | 全铜对丝接头 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
249 | 全铜对丝接头 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
250 | 全铜对丝接头 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
251 | 全铜內丝直接 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
252 | 全铜內丝直接 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
253 | 全铜內丝直接 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
254 | 全铜內丝弯头 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
255 | 全铜內丝弯头 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
256 | 全铜內丝弯头 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
257 | 全铜外丝弯头 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
258 | 全铜外丝弯头 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
259 | 全铜外丝弯头 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
260 | 全铜内外丝弯头 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
261 | 全铜内外丝弯头 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
262 | 全铜内外丝弯头 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
263 | 全铜三外丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
264 | 全铜三外丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
265 | 全铜三外丝三通 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
266 | 全铜三内丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
267 | 全铜三内丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
268 | 全铜三内丝三通 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
269 | 全铜内内外丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
270 | 全铜内内外丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
271 | 全铜内外外丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
272 | 全铜内外外丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
273 | 全铜内外内丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
274 | 全铜内外内丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
275 | 全铜内外内外丝三通 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
276 | 全铜内外内外丝三通 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
277 | 全铜内丝堵帽 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
278 | 全铜内丝堵帽 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
279 | 全铜外丝堵头 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
280 | 全铜外丝堵头 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
281 | 全铜双内丝活接 | 不限 |  |  | 20mm |  | 0.6
282 | 全铜双内丝活接 | 不限 |  |  | 25mm |  | 0.6
283 | 全铜双内丝活接 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
284 | 全铜4分6分双外丝直接 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
285 | 全铜4分6分双内丝直接 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
286 | 全铜6分内丝变4分外丝直接 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
287 | 全铜4分内丝弯6分外丝补芯 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
288 | 生料带来 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
289 | 绝缘胶带 | 3M | 麦思德 | 英特曼 | 1500 |  | 0.9
290 | 高压自粘绝缘胶带 | 3M | 麦思德 | 英特曼 | J20 |  | 0.9
291 | 防水胶带 | 3M | 瑞得泰 | 英特曼 | 12mm |  | 0.6
292 | 绝缘套管 | 德力西 | 浩天 | 乔斯 | 10mm |  | 0.9
293 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 6A 1P |  | 0.6
294 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 10A 1P |  | 0.6
295 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 15A 1P |  | 0.6
296 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 20A 1P |  | 0.6
297 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 25A 1P |  | 0.6
298 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 32A 1P |  | 0.6
299 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 40A 1P |  | 0.6
300 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 50A 1P |  | 0.6
301 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 60A 1P |  | 0.6
302 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 20A 2P |  | 0.6
303 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 25A 2P |  | 0.6
304 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 32A 2P |  | 0.6
305 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 40A 2P |  | 0.6
306 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 50A 2P |  | 0.6
307 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 63A 2P |  | 0.6
308 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-15A |  | 0.6
309 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-20A |  | 0.6
310 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-32A |  | 0.6
311 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-40A |  | 0.6
312 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-50A |  | 0.6
313 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-60A |  | 0.6
314 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-63A |  | 0.6
315 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-80A |  | 0.6
316 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P-100A |  | 0.6
317 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-16A |  | 0.6
318 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-20A |  | 0.6
319 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-25A |  | 0.6
320 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-32A |  | 0.6
321 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-40A |  | 0.6
322 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P-60A |  | 0.6
323 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | NM1-80A |  | 0.6
324 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | EZD-100A |  | 0.6
325 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | NSE160N |  | 0.6
326 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | NS*400N |  | 0.6
327 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | NM1-125S80A |  | 0.6
328 | 断路器（进口） | ABB | 施耐德EA9 | 西门子 | 63A/3P |  | 0.6
329 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 16A |  | 0.6
330 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 20A |  | 0.6
331 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 25A |  | 0.6
332 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 32A |  | 0.6
333 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 40A |  | 0.6
334 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 50A |  | 0.6
335 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 1P 60A |  | 0.6
336 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 2P 20A |  | 0.6
337 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 2P 32A |  | 0.6
338 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 2P 40A |  | 0.6
339 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 2P 50A |  | 0.6
340 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 2P 60A |  | 0.6
341 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 10A |  | 0.6
342 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 25A |  | 0.6
343 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 32A |  | 0.6
344 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 40A |  | 0.6
345 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 50A |  | 0.6
346 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 3P 63A |  | 0.6
347 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P 32A |  | 0.6
348 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P 40A |  | 0.6
349 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P 50A |  | 0.6
350 | 带漏电保护断路器（进口） | ABB-SH | 施耐德EA9 | 西门子 | 4P 60A |  | 0.6
351 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 6A 1P |  | 0.6
352 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 10A 1P |  | 0.6
353 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 15A 1P |  | 0.6
354 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 20A 1P |  | 0.6
355 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 25A 1P |  | 0.6
356 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 32A 1P |  | 0.6
357 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 40A 1P |  | 0.6
358 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 50A 1P |  | 0.6
359 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 60A 1P |  | 0.6
360 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 20A 2P |  | 0.6
361 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 25A 2P |  | 0.6
362 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 32A 2P |  | 0.6
363 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 40A 2P |  | 0.6
364 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 50A 2P |  | 0.6
365 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 63A 2P |  | 0.6
366 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-15A |  | 0.6
367 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-20A |  | 0.6
368 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-32A |  | 0.6
369 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-40A |  | 0.6
370 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-50A |  | 0.6
371 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-60A |  | 0.6
372 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-63A |  | 0.6
373 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-80A |  | 0.6
374 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P-100A |  | 0.6
375 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-16A |  | 0.6
376 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-20A |  | 0.6
377 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-25A |  | 0.6
378 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-32A |  | 0.6
379 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-40A |  | 0.6
380 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P-60A |  | 0.6
381 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | NM1-80A |  | 0.6
382 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | EZD-100A |  | 0.6
383 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | NSE160N |  | 0.6
384 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | NS*400N |  | 0.6
385 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | NM1-125S80A |  | 0.6
386 | 断路器（国产） | 不限 |  |  | 63A/3P |  | 0.6
387 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 16A |  | 0.6
388 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 20A |  | 0.6
389 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 25A |  | 0.6
390 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 32A |  | 0.6
391 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 40A |  | 0.6
392 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 50A |  | 0.6
393 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 1P 60A |  | 0.6
394 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 2P 20A |  | 0.6
395 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 2P 32A |  | 0.6
396 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 2P 40A |  | 0.6
397 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 2P 50A |  | 0.6
398 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 2P 60A |  | 0.6
399 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 10A |  | 0.6
400 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 25A |  | 0.6
401 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 32A |  | 0.6
402 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 40A |  | 0.6
403 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 50A |  | 0.6
404 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 3P 63A |  | 0.6
405 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P 32A |  | 0.6
406 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P 40A |  | 0.6
407 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P 50A |  | 0.6
408 | 带漏电保护断路器（国产） | 不限 |  |  | 4P 60A |  | 0.6
409 | 防火门天地插销 | 不限 |  |  | 6寸 |  | 0.6
410 | 闭门器 | 炬芯 | 皇冠 | 爱尔门 | O71 |  | 0.6
411 | 闭门器 | 炬芯 | 皇冠 | 爱尔门 | O72 |  | 0.6
412 | 暗装式闭门器 | 炬芯 | 皇冠 | 爱尔门 | 50cm |  | 0.6
413 | 不锈钢调节闭门器 | 炬芯 | 固迪 | 爱尔门 | 20KG |  | 0.6
414 | 三联抽屉锁 | 谋福 | 协和 | 科的 | 19mm |  | 0.6
415 | 门锁 | 龟固 | 金点 | 玥玛 | 双锁舌静音 |  | 0.9
416 | 铜锁芯 | 炬芯 | 汇泰龙 | 雅洁 | 70mm |  | 0.6
417 | 牛头锁 | 月桐 | 汇泰龙 | 雅洁 |  |  | 0.6
418 | 挂锁 | 炬芯 | 地球 | 梅花 | 25MM |  | 0.9
419 | 挂锁 | 炬芯 | 地球 | 梅花 | 30CM |  | 0.9
420 | 不锈钢挂锁 | 炬芯 | 圣力 | 玥玛 | 30mm |  | 0.6
421 | 不锈钢挂锁 | 炬芯 | 圣力 | 玥玛 | 40mm |  | 0.6
422 | 不锈钢挂锁 | 炬芯 | 圣力 | 玥玛 | 50mm |  | 0.6
423 | 不锈钢挂锁 | 炬芯 | 圣力 | 玥玛 | 60mm |  | 0.6
424 | 自攻螺丝 | 不限 |  |  | 4x20mm |  | 0.6
425 | 自攻螺丝 | 不限 |  |  | 4x25mm |  | 0.6
426 | 自攻螺丝 | 不限 |  |  | 4x30mm |  | 0.6
427 | 自攻螺丝 | 不限 |  |  | 4x40mm |  | 0.6
428 | 膨胀螺丝 | 不限 |  |  | 10mm*100 |  | 0.6
429 | 膨胀螺丝 | 不限 |  |  | 12mm*120 |  | 0.6
430 | 膨胀螺丝 | 不限 |  |  | 14mm*120 |  | 0.6
431 | 膨胀螺丝 | 不限 |  |  | 带钩 6mm |  | 0.6
432 | 铁线 | 不限 |  |  | 12、14、16 |  | 0.6
433 | 电池 | 南孚 | 金霸王 | 倍量 | 1号 |  | 0.6
434 | 电池 | 南孚 | 金霸王 | 倍量 | 5号 |  | 0.6
435 | 电池 | 南孚 | 金霸王 | 倍量 | 7号 |  | 0.6
436 | 电池 | 南孚碱性 | 金霸王 | 倍量 | 9V |  | 0.6
437 | 电池 | 传应 | 金霸王 | 倍量 | 23A |  | 0.6
438 | 电池 | 传应 | 金霸王 | 倍量 | 27A |  | 0.6
439 | 电池 | 松下 | 金霸王 | 倍量 | CR-P2 |  | 0.6
440 | 纽扣电池 | 南孚 | 金霸王 | 倍量 | 2032 |  | 0.6
441 | 不锈钢螺丝螺母 | 不限 |  |  | 直径6*40mm |  | 0.6
442 | 不锈钢螺丝螺母 | 不限 |  |  | 直径8*50mm |  | 0.6
443 | 不锈钢螺丝螺母 | 不限 |  |  | 直径10*60mm |  | 0.6
444 | 螺丝 | 不限 |  |  | 铁质10mm |  | 0.9
445 | 防霉瓷白玻璃胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.6
446 | 防霉透明玻璃胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.6
447 | 防霉玫瑰金玻璃胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.6
448 | 黑色结构胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.9
449 | 玫瑰金结构胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.9
450 | 白色结构胶 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.6
451 | 美缝剂 | 不限 |  |  | 450g |  | 0.9
452 | 电脑色喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.6
453 | 不锈钢喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.6
454 | 红色喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.9
455 | 白色喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.6
456 | 黄色喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.9
457 | 蓝色喷漆 | 不限 |  |  | 400ml |  | 0.9
458 | 中灰色防锈漆 | 不限 |  |  | 10kg |  | 0.6
459 | 大红油漆 | 不限 |  |  | 10kg |  | 0.6
460 | 绿色油漆 | 不限 |  |  | 10kg |  | 0.9
461 | 地坪油漆 | 不限 |  |  | 10kg |  | 0.6
462 | 油漆稀释剂 | 不限 |  |  | 5kg |  | 0.6
463 | AB胶 | 不限 |  |  | 20g |  | 0.6
464 | 502胶 | 不限 |  |  | 20g |  | 0.6
465 | UPVC胶水 | 不限 |  |  | 200g |  | 0.6
466 | 厌氧胶水 | 不限 |  |  | 250g |  | 0.6
467 | 有机板 | 不限 |  |  | 5mm |  | 0.6
468 | 美纹纸 | 不限 |  |  | 2.4cm*18m |  | 0.9
469 | 松节油 | 不限 |  |  | 250g |  | 0.6
470 | 橡胶板 | 不限 |  |  | 1m*1m*5mm |  | 0.6
471 | 玻璃纸 | 不限 |  |  | 45cm |  | 0.6
472 | 防火泥 | 不限 |  |  | 1KG |  | 0.6
473 | 电热管 | 不限 |  |  | 6KW 380V |  | 0.6
474 | 电热管 | 不限 |  |  | 4KW 220V |  | 0.6
475 | 电热管弯头 | 不限 |  |  | 4KW 220V |  | 0.6
476 | 水龙头 | 辉煌 | 九牧 | 申鹭达 | 4分 |  | 0.6
477 | 洗衣机水龙头 | 联塑 | 九牧 | 申鹭达 | 4分 |  | 0.6
478 | 洗脸盆冷热水龙头 | 牧涛 | 九牧 | 申鹭达 |  |  | 0.6
479 | 单冷水龙头 | TOCC | 九牧 | 申鹭达 | 1624 |  | 0.6
480 | 感应龙头 | 三协 | 九牧 | 和成 | AC.DC6V |  | 0.6
481 | 洗菜盆冷暖水龙头 | 沪欣 | 九牧 | 申鹭达 | 1508-1 |  | 0.6
482 | 开水器按压水龙头 | 吉之美 | 九牧 | 申鹭达 | DN15 |  | 0.9
483 | 厨房灶台水龙头 | 九牧 | 申鹭达 | 恒洁 | 竖式 直径15mm |  | 0.6
484 | 水龙头把手 | 九牧 | 成功 | 惠达 | 横式 直径15mm |  | 0.6
485 | 水龙头芯心 | 九牧 | 成功 | 惠达 | DN15 |  | 0.6
486 | 混水阀冷热 | 龙舟 | 申鹭达 | 九牧 | DN15 |  | 0.9
487 | 地漏盖 | 华美 | 恒洁 | 惠达 | 75mm |  | 0.6
488 | 水嘴 | 丽景 | 科勒 | 和成 | 4分 |  | 0.6
489 | 热水器喷头带软管 | 固瑞朗 | 九牧 | 和成 | 1.5M |  | 0.6
490 | 热水器喷头 | 固瑞郎 | 九牧 | 和成 | 805-2 |  | 0.6
491 | 热水器软管 | 固瑞郎 | 九牧 | 和成 | 1.5m |  | 0.6
492 | 冲水阀弯头 | 丽景 | 箭牌 | 美标 | 25mm |  | 0.6
493 | 热水器止回阀 | 博正 | 龙舟 | 埃美柯 | 15mm |  | 0.6
494 | 过滤瓶 | 爱惠浦 | 安吉尔 | 3M | 10寸 |  | 0.9
495 | 冷热阀芯 | 申鹭达 | 九牧 | 和成 | 4cm |  | 0.9
496 | 单冷阀芯 | 申鹭达 | 九牧 | 和成 | 2cm |  | 0.6
497 | 地漏 | TOCC | 和成 | 九牧 | 10*10mm |  | 0.6
498 | 大便冲水阀 | 和成 | 美标 | TOTO | 脚踩 |  | 0.6
499 | 小便冲水阀 | 浪川 | 美标 | TOTO | DN15 |  | 0.6
500 | 脚踏冲水阀 | 固瑞朗 | 和成 | 九牧 | GRL16-5011 |  | 0.9
501 | 小便冲水感应器 | 和成 | 恒洁 | 九牧 | C00004B-01 |  | 0.6
502 | 小便洒水器 | 和成 | 鹰牌 | 九牧 | 4分 |  | 0.6
503 | 马桶盖 | 美洛奇 | 九牧 | 和成 | 663 |  | 0.9
504 | 马桶 | 怡和 | 鹰牌 | 恒洁 | E07 |  | 0.9
505 | 马桶冲水阀 | 瑞尔特 | 和成 | 箭牌 | A2415 |  | 0.9
506 | 马桶水箱 | 和成 | 九牧 | 恒洁 | S-453 |  | 0.9
507 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 1.2m |  | 0.6
508 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 1m |  | 0.6
509 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 80cm |  | 0.6
510 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 70cm |  | 0.6
511 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 60cm |  | 0.6
512 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 50cm |  | 0.6
513 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 40cm |  | 0.6
514 | 上水软管 | TOCC | 九牧 | 科勒 | 30cm |  | 0.6
515 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 20*300mm |  | 0.6
516 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 25*200mm |  | 0.6
517 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 32*250mm |  | 0.6
518 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 40*200mm |  | 0.6
519 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 50*300mm |  | 0.6
520 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 40*250mm |  | 0.6
521 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 日丰 | 伟星 | 50*250mm |  | 0.6
522 | 不锈钢盆下水管 | 海而达 | 九牧 | 箭牌 | 32mm | =DISPIMG("ID_A740615D621B4EF081E46266C13C6B41",1) | 0.6
523 | 拖把池下水头 | 固瑞朗 | 安华 | 惠达 | 50mm | =DISPIMG("ID_C7972962D3C4487296C69A69E00E0986",1) | 0.6
524 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径15mm |  | 0.6
525 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径20mm |  | 0.6
526 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径25mm |  | 0.6
527 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径32mm |  | 0.6
528 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径40mm |  | 0.6
529 | 球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径50mm |  | 0.6
530 | 内外芽球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | DN15 |  | 0.9
531 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径15mm |  | 0.6
532 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径20mm |  | 0.6
533 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径32mm |  | 0.6
534 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径40mm |  | 0.6
535 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径50mm |  | 0.6
536 | 浮球阀 | 埃美柯 | 远大 | 日丰 | 直径80mm |  | 0.6
537 | 止回阀 | 塘沽（莱斯特） | 埃美柯 | 远大 | 对夹式DN80mm |  | 0.6
538 | 止回阀 | 塘沽（莱斯特） | 埃美柯 | 远大 | 对夹式DN100mm |  | 0.6
539 | 小便池冲水阀 | 龙代 | 九牧 | 和成 | 可调杯式 |  | 0.6
540 | 小便斗感应 | 浪川 | TOTO | 和成 |  |  | 0.6
541 | 小便电磁阀 | 繁佳 | 和成 | 箭牌 |  |  | 0.6
542 | 水表 | 楼美达 | 楼美达 | 埃美柯 | DN25 |  | 0.6
543 | 水表 | 楼美达 | 楼美达 | 埃美柯 | DN32 |  | 0.6
544 | 三通 | 不限 |  |  | 铁质 直径15mm |  | 0.6
545 | 三通 | 不限 |  |  | 铁质 直径20mm |  | 0.6
546 | 三通 | 不限 |  |  | 铁质 直径25mm |  | 0.6
547 | 内接 | 不限 |  |  | 铁质 直径15mm |  | 0.9
548 | 内接 | 不限 |  |  | 铁质 直径20mm |  | 0.9
549 | 内接 | 不限 |  |  | 铁质 直径25mm |  | 0.9
550 | 外接 | 不限 |  |  | 铁质 直径15mm |  | 0.6
551 | 外接 | 不限 |  |  | 铁质 直径20mm |  | 0.6
552 | 外接 | 不限 |  |  | 铁质 直径25mm |  | 0.6
553 | 堵头 | 不限 |  |  | 铁质 直径15mm |  | 0.6
554 | 堵头 | 不限 |  |  | 铁质 直径20mm |  | 0.6
555 | 堵头 | 不限 |  |  | 铁质 直径25mm |  | 0.6
556 | 弯头 | 不限 |  |  | 铁质 直径15mm |  | 0.6
557 | 弯头 | 不限 |  |  | 铁质 直径20mm |  | 0.6
558 | 弯头 | 不限 |  |  | 铁质 直径25mm |  | 0.6
559 | 不锈钢内外接 | 不限 |  |  | 6分 |  | 0.6
560 | 2寸不锈钢焊接弯头 | 不限 |  |  | 304 |  | 0.6
561 | 不锈钢管25*1.2MM | 不限 |  |  | 25*1.2mm |  | 0.6
562 | 不锈钢三通 | 不限 |  |  | 15mm |  | 0.6
563 | 不锈钢内接 | 不限 |  |  | 15mm |  | 0.6
564 | 不锈钢外接 | 不限 |  |  | 15mm |  | 0.6
565 | 不锈钢弯头 | 不限 |  |  | 15mm |  | 0.6
566 | 不锈钢弯头 | 不限 |  |  | 50mm |  | 0.6
567 | 不锈钢堵头 | 不限 |  |  | 15mm（304） |  | 0.6
568 | 不锈钢管夹 | 不限 |  |  | 50mm |  | 0.6
569 | 不锈钢管夹 | 不限 |  |  | 63mm |  | 0.6
570 | 不锈钢管夹 | 不限 |  |  | 75mm |  | 0.6
571 | 不锈钢管夹 | 不限 |  |  | 200mm |  | 0.6
572 | 不锈钢管夹 | 不限 |  |  | 250mm |  | 0.6
573 | 不锈钢直接 | 不限 |  |  | 100*50mm |  | 0.6
574 | 不锈钢直接 | 不限 |  |  | 150*50mm |  | 0.6
575 | 不锈钢直接 | 不限 |  |  | 32mm |  | 0.6
576 | 不锈钢直接 | 不限 |  |  | 50mm |  | 0.6
577 | 2U插拔管2P灯2700V | 飞利浦 | 松下 | 雷士 | 9W |  | 0.6
578 | 日光灯管6400V | 飞利浦 | 松下 | 雷士 | 28W/T5 |  | 0.6
579 | 日光灯管6400V | 飞利浦 | 松下 | 雷士 | 14W/T5 |  | 0.6
580 | 日光灯管4000V | 飞利浦 | 松下 | 雷士 | 14W/T5 |  | 0.6
581 | 人休感应吸顶灯 | 普瑞斯 | 三雄 | 雷士 |  |  | 0.6
582 | 吸顶灯贴 | 飞利浦 | 三雄 | 雷士 |  |  | 0.6
583 | 吸顶灯一套 | 飞利浦 | 三雄 | 雷士 | 32W |  | 0.6
584 | 灭蚊灯 | 飞立 | 飞利浦 | 欧司朗 |  |  | 0.9
585 | 杀菌灯管 | 新亚特 | 飞利浦 | 松下 | 18W |  | 0.6
586 | 杀菌灯管 | 新亚特 | 飞利浦 | 松下 | 36W |  | 0.6
587 | 60x60平板灯6400V | 雷士 | 通士达 | 欧普 |  |  | 0.6
588 | 60x60平板灯6400V | 雷士 | 通士达 | 欧普 |  |  | 0.6
589 | 电子镇流器 | 飞利浦 | 欧普 | 雷士 | 1拖-28W |  | 0.6
590 | 电子镇流器 | 普瑞斯 | 欧普 | 雷士 | 一拖二T5-14W |  | 0.6
591 | 电子镇流器 | 普瑞斯 | 欧普 | 雷士 | 一拖二T5-28W |  | 0.6
592 | LED筒灯中性光 | 雷士 | 欧普 | 飞利浦 | 12W |  | 0.6
593 | LED射灯 | 飞利浦 | 欧普 | 飞利浦 | 3W |  | 0.6
594 | LED灯贴 | 飞利浦 | 公牛 | 通士达 | 36W |  | 0.6
595 | LED灯贴 | 阳光照明 | 公牛 | 通士达 | 18W |  | 0.6
596 | LED灯贴 | 格瑞捷 | 公牛 | 通士达 | 24W |  | 0.6
597 | 防水LED投光灯 | 普瑞斯 | 公牛 | 通士达 | 50W |  | 0.6
598 | 防水LED投光灯 | 普瑞斯 | 公牛 | 通士达 | 100W |  | 0.6
599 | 紫外线灯 | 创辉 | 飞利浦 | 松下 | 36W |  | 0.6
600 | 紫外线灯 | 普瑞斯 | 创辉 | 松下 | 20W |  | 0.6
601 | 灭蚊灯 | 思米达 | 亨得利 | 欧司朗 | 30W |  | 0.9
602 | 安全出口灯 | 卡利 | 西默 | 东科信 | 33cm*15cm |  | 0.6
603 | 应急灯 | 雷士 | 西默 | 东科信 | 双头 |  | 0.6
604 | 瓷灯头 | 不限 |  |  | E40 |  | 0.6
605 | LED平板灯 | 鸿雁 | 雷士 | 欧普 | 30*30cm |  | 0.6
606 | LED警示灯 | 鑫泰祥 | 南一 | 震华 | LTE51811 |  | 0.6
607 | 浴霸灯泡 | 欧普 | 雷士 | 奥普 | 275W |  | 0.6
608 | LED灯带 | 帕姆熊 | 通士达 | 雷士 | 220V |  | 0.6
609 | 金卤灯 | 奇辰 | 飞利浦 | 欧司朗 | 150W |  | 0.9
610 | LED灯管 | 飞利浦 | 通士达 | 欧司朗 | T8-8W |  | 0.6
611 | LED灯管 | 飞利浦 | 通士达 | 欧司朗 | T8-16W |  | 0.6
612 | LED连体灯架 | 通士达 | 飞利浦 | 欧司朗 | T5-14W |  | 0.6
613 | LED灯架 | 视贝 | 通士达 | 飞利浦 | T5-16W |  | 0.6
614 | LED灯架 | 视贝 | 通士达 | 飞利浦 | T5-18W |  | 0.6
615 | 高压锅把手 | 不限 |  |  |  |  | 0.6
616 | LED灯杯 | 雷士 | 欧司朗 | 飞利浦 | 12V4W |  | 0.6
617 | 警示灯 | 不限 |  |  | 5088 |  | 0.9
618 | LED投光灯 | 飞利浦 | 亚字牌 | 欧司朗 | 10W |  | 0.6
619 | 卤素灯珠 | 不限 |  |  | 220V/6G |  | 0.9
620 | 喷壶 | 不限 |  |  | 0.8L |  | 0.6
621 | 锯片 | 不限 |  |  | 1.8mm |  | 0.9
622 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 2.8mm |  | 0.9
623 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 3.2mm |  | 0.9
624 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 3.5mm |  | 0.9
625 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 4mm |  | 0.9
626 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 4.5mm |  | 0.9
627 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 5mm |  | 0.9
628 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 6mm |  | 0.9
629 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 7mm |  | 0.9
630 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 8mm |  | 0.9
631 | 麻花钻头 | 不限 |  |  | 9mm |  | 0.9
632 | 十字螺丝刀批头 | 不限 |  |  | 5cm |  | 0.6
633 | 油漆刷 | 不限 |  |  | 1.5寸 |  | 0.6
634 | 油漆刷 | 不限 |  |  | 2寸 |  | 0.6
635 | 油漆刷 | 不限 |  |  | 2.5寸 |  | 0.6
636 | 油漆刷 | 不限 |  |  | 4寸 |  | 0.6
637 | 小滚筒 | 不限 |  |  | 4寸 |  | 0.6
638 | 电锤钻头 | 不限 |  |  | 直径6mm |  | 0.6
639 | 电锤钻头 | 不限 |  |  | 直径8mm |  | 0.6
640 | 电锤钻头 | 不限 |  |  | 直径10mm |  | 0.6
641 | 电锤钻头 | 不限 |  |  | 直径12mm |  | 0.6
642 | 金钢石锯片 | 不限 |  |  | 100mm | =DISPIMG("ID_ED74B887FDA3463296FF75A1504C54CC",1) | 0.9
643 | 十字螺丝刀 | 西玛 | 世达 | 史丹利 | 8寸 |  | 0.6
644 | 一字螺丝刀 | 得力 | 世达 | 史丹利 | 8寸 |  | 0.6
645 | 钢丝钳 | 唐虎 | 世达 | 史丹利 | 8寸 |  | 0.6
646 | 尖嘴钳 | 唐虎 | 史丹利 | 田岛 | 6寸 |  | 0.9
647 | 扳手 | 世达 | 史丹利 | 田岛 | 10寸 | 活动板手 | 0.6
648 | 扳手 | 世达 | 史丹利 | 田岛 | 8寸 | 活动板手 | 0.6
649 | 扳手 | 世达 | 史丹利 | 田岛 | 6寸 | 活动板手 | 0.6
650 | 内六角扳手 | 得力 | 史丹利 | 田岛 | （1.5-6）6件套 |  | 0.9
651 | 胶枪 | 不限 |  |  | BS323092 |  | 0.9
652 | 机油枪 | 不限 |  |  | DL2403 |  | 0.9
653 | 工具刀 | 不限 |  |  | 18mm |  | 0.9
654 | 工具刀片 | 不限 |  |  | 18mm |  | 0.9
655 | 电笔 | 不限 |  |  | 250V |  | 0.6
656 | 皮带扳手 | 不限 |  |  | 10寸 |  | 0.6
657 | 开孔器 | 不限 |  |  | 金属 20mm |  | 0.9
658 | 开孔器 | 不限 |  |  | 金属 25mm |  | 0.9
659 | 开孔器 | 不限 |  |  | 金属 32mm |  | 0.9
660 | 钢丝刷 | 不限 |  |  | 250mm |  | 0.6
661 | 钢丝轮 | 不限 |  |  | 10cm |  | 0.6
662 | 钢丝轮 | 不限 |  |  | 100mm |  | 0.6
663 | 玻璃夹 | 不限 |  |  | PFC-020 |  | 0.6
664 | 角磨机 | 角威 | 牧田 | 百得 | 100mm |  | 0.9
665 | 拉钉钳 | 不限 |  |  | 90501 |  | 0.9
666 | 充电手电钻 | 博世 | 百得 | 牧田 | 12V |  | 0.6
667 | 充电手电钻 | 博世 | 百得 | 牧田 | 18V |  | 0.6
668 | 切管刀 | 世达 | 史丹利 | 田岛 | 9-29mm |  | 0.6
669 | 热熔胶枪 | 得力 | 史丹利 | 世达 | 60W |  | 0.6
670 | 焊锡膏 | 不限 |  |  | 100g |  | 0.9
671 | 尼龙绳 | 不限 |  |  | 10mm |  | 0.9
672 | 铝梯 | 中国红 | 高强牌 | 创佳 | 1.5米 |  | 0.9
673 | 铝梯 | 中国红 | 高强牌 | 创佳 | 2米 |  | 0.9
674 | 铝梯 | 中国红 | 高强牌 | 创佳 | 3米 |  | 0.9
675 | 铝梯 | 中国红 | 高强牌 | 创佳 | 3.5米 |  | 0.9
676 | 铝梯 | 中国红 | 高强牌 | 创佳 | 4米 |  | 0.9
677 | 加氨表 | 宝驰 | 瑞士 | 华毅 | 双表*带管 |  | 0.9
678 | 乙炔加气 | 不限 |  |  | 40L |  | 0.6
679 | 氮气加气 | 不限 |  |  | 40L |  | 0.6
680 | 氧气加气 | 不限 |  |  | 40L |  | 0.6
681 | 氩气（大） | 不限 |  |  | 40L |  | 0.6
682 | 氧气管 | 不限 |  |  | 8mm |  | 0.6
683 | 氧气表 | 不限 |  |  | M60 |  | 0.6
684 | 乙炔管 | 不限 |  |  | 8mm |  | 0.6
685 | 尼龙扎带 | 不限 |  |  | 4*200mm/500条 |  | 0.6
686 | 尼龙扎带 | 不限 |  |  | 5*250mm/500条 |  | 0.6
687 | 污水泵 | 祥珂 | 广一 | 日井 | 1.5kw | =DISPIMG("ID_29D4529B19E84E3AA62AA7EFD11E6786",1) | 0.6
688 | 安全带 | 不限 |  |  | 1390000 | =DISPIMG("ID_FE2D284BE6954D42B02660FCE0195831",1) | 0.6
689 | 电焊手套 | 不限 |  |  | 长筒全皮 |  | 0.6
690 | 铜焊条 | 不限 |  |  | 1kg | =DISPIMG("ID_6A7F77330B954A1A8DC5DE6D46DFA17D",1) | 0.6
691 | 焊锡丝 | 不限 |  |  | 1.2mm | =DISPIMG("ID_DCF939DCEA2A48419AE9FFD0071D1A3B",1) | 0.9
692 | 砂轮片 | 不限 |  |  | 100mm |  | 0.6
693 | 砂轮片 | 不限 |  |  | 30cm |  | 0.6
694 | 电热管 | 不限 |  |  | 1.5kw | =DISPIMG("ID_5D262F756BB2495CB774F0FDD2D4EF3F",1) | 0.6
695 | 聚酯轮 | 不限 |  |  | 4寸 |  | 0.9
696 | 聚酯轮 | 不限 |  |  | 5寸 |  | 0.9
系数价格合计 | 0
注：1.以上不限品牌的产品必须满足国标及正常使用需求。 2.部分产品提供了图片，图片仅供说明产品类别。