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附件：具体需求
一、采购需求
为满足2026年下半年公司办公区域搬迁改造的需求，江西航空拟开展行政楼和口岸大厦办公区域搬迁弱电改造谈判采购工作：
一、业务背景
由于公司考虑在下半年对公司办公区域进行优化调整，主要为：
行政楼AOC大厅改建为规划财务部办公室；
口岸大厦五楼改建为机务工程部办公室；
行政楼五楼改建为AOC大厅；
因此需要对各涉及部门工位做更改调整，需要进行弱电方面的工程建设，主要涉及网络、电话、甚高频等；
二、采购需求
▶ 项目建设：依据公司办公区域改造规划实际需求，提供全流程项目建设支持，包括但不限于现场勘查、需求梳理、设备选型（确保兼容性与适配性）、方案优化设计、施工量精准评估、标准化施工安装、系统调试及竣工验收等，同步提供项目完工后的质保服务，确保建设项目符合国家相关行业标准及公司使用要求；
▶ 维保服务：3年内提供弱电改造故障处置服务，针对线路破损短路、机柜线路接触不良、设备调试异常等各类软硬件、线路类故障提供应有的维保服务等；
注：1.本项目采购控制价为19.3万元人民币（含税）；
2.成交供应商不得转包和分包；
3.要求供应商提供的其它伴随服务（或义务）。
二、服务标准
服务标准：供应商的服务团队必须遵守国家的政策、法令，严格执行我司的各项规章制度，服从我司管理和调度，认真履行工作职责，按时完成我司安排的工作任务。
供应商需根据我司实际需求提供相关改造，清单详见（附件：江西航空2026行政楼和口岸大厦办公区域搬迁弱电改造采购参考清单）。
三、商务条款 
1.详见第三部分：主要合同条款。
2.采购人必须提供企业经营状况、履约能力等基本情况的说明，以及投标人2024年至今（以合同签订时间为准）的类似货物供货业绩有效证明文件。     
3.供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
四、交付要求
1.交付时间：以采购人采购订单约定为准。
2.交付地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌昌北机场南昌基地南区5栋，或采购人指定的其他地点。
3.交付准备：产品交付前，乙方应对产品质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并于验收时出具一份证明产品符合合同的检验证书包括并不限于《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》等证书及提供必要的手段协助甲方验收产品。
五、报价要求 
1.报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。
2.本项目报价为全包价。
3.供应商漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。
4.投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。
六、验收条件及标准
1.验收依据：招标文件、投标文件、合同、检测报告、检测证书及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
2.供应商应按采购人规定的时间内上线相关服务，以便采购人做好验收准备。 

